## 設計諸条件
数量等統括表（積算諸条件算出シート） | [11 empty] | 提出時期 | 工事区間 | 標準掘削断面パターン | 新設管種 | 新設口径 | 撤去管種 | 撤去口径
工事名 | 【簡易DB】○○地区配水管布設工事（2023の1） | [9 empty] | 令和５年10月 | 設計完了 | A | 新設撤去同一掘削断面 | PEP | φ50 | DIP | φ50
提出日 | 2023-04-01 | [5 empty] | 入力セル |  |  |  |  | 工事完了 | A-1 | 新設撤去同一掘削断面＿矢板 | GXDIP | φ75 | VP | φ75
提出時期 | 工事完了 | [5 empty] | 自動計算セル | [5 empty] | A-2 | 新設断面 |  | φ100 | HIVP | φ100
[13 empty] | A-3 | 撤去断面 |  | φ200 | SP | φ200
※試掘箇所数については、試掘工算出シートより算出 | [12 empty] | A-4 | 土工なし（使用廃止、露出配管等） |  | φ400 |  | φ300
工事区間 | 試掘箇所数 | 標準掘削断面パターン | 新設管 |  |  |  | 撤去管 |  |  |  | 備考 |  | A-5 |  |  |  |  | φ350
|  |  | 管種 | 口径 | 土被り(m) | 延長(m) | 管種 | 口径 | 土被り(m) | 延長(m) |  |  | A-6 |  |  |  |  | φ400
A-1 | 4 | 新設撤去同一掘削断面 | GXDIP | φ100 | 0.8 | 150 | DIP | φ100 | 1.1 | 150 |  |  | A-7 |  |  |  |  | φ450
A-2 | 1 | 新設断面 | GXDIP | φ100 | 0.8 | 50 | [6 empty] | A-8 |  |  |  |  | φ500
A-2 | 1 | 撤去断面 |  |  |  |  | HIVP | φ50 | 1 | 60 |  |  | B |  |  |  |  | φ600
B | 0 | 新設撤去同一掘削断面＿矢板 | GXDIP | φ300 | 0.9 | 100 | DIP | φ300 | 1.3 | 100 |  |  | B-1 |  |  |  |  | φ700
C | 2 | 土工なし（使用廃止、露出配管等） | GXDIP | φ100 | 0 | 1 | DIP | φ100 | 0 | 1 |  |  | B-2
B-3
B-4
B-5
B-6
B-7
B-8
C
C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6
C-7
C-8
D
D-1
D-2
D-3
D-4
D-5
D-6
D-7
D-8
E
E-1
E-2
E-3
E-4
E-5
E-6
E-7
E-8
F
F-1
F-2
F-3
F-4
F-5
F-6
F-7
F-8
G
G-1
G-2
G-3
G-4
G-5
G-6
G-7
G-8

## 試掘工
試掘工算出シート | [6 empty] | 集計用
工事名 | 【簡易DB】○○地区配水管布設工事（2023の1） | [5 empty] | 工事区間 | 土量 | 箇所数 | 四捨五入
提出日 | 2023-04-01 |  |  |  |  | 入力セル | A | 0 | 0 | 0
提出時期 | 工事完了 |  |  |  |  | 自動計算セル | A-1 | 5.325 | 3.55 | 4
[7 empty] | A-2 | 2.175 | 1.45 | 1
[7 empty] | A-3 | 0 | 0 | 0
工事区間 | 試掘工 |  |  |  | 備考 |  | A-4 | 0 | 0 | 0
| 幅(m) | 延長(m) | 深さ(m) | 土量(m³) |  |  | A-5 | 0 | 0 | 0
A-1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | A-6 | 0 | 0 | 0
A-1 | 1 | 0.8 | 1.5 | 1.2 |  |  | A-7 | 0 | 0 | 0
A-1 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 0.735 |  |  | A-8 | 0 | 0 | 0
A-1 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.89 |  |  | B | 0 | 0 | 0
A-2 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 1.44 |  |  | B-1 | 0 | 0 | 0
A-2 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 0.735 |  |  | B-2 | 0 | 0 | 0
C | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | B-3 | 0 | 0 | 0
C | 1 | 0.8 | 1.5 | 1.2 |  |  | B-4 | 0 | 0 | 0
C | 0.6 | 1 | 1.5 | 0.9 |  |  | B-5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | B-6 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | B-7 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | B-8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | C | 3.6 | 2.4 | 2
|  |  |  | 0 |  |  | C-1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | C-2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | C-3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | C-4 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | C-5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | C-6 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | C-7 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | C-8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | D | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | D-1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | D-2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | D-3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | D-4 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | D-5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | D-6 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | D-7 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | D-8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | E | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | E-1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | E-2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | E-3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | E-4 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | E-5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | E-6 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | E-7 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | E-8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | F | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | F-1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | F-2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | F-3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | F-4 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | F-5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | F-6 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | F-7 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | F-8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | G | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | G-1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | G-2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | G-3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | G-4 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | G-5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | G-6 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | G-7 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | G-8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | G-2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | G-3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | G-4 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | G-5 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | G-6 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | G-7 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | G-8 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 合計 | 11.1 | 7.4 | 7