中間検査時提出

建築基準法第12条第5項に基づく工事監理状況報告書（S造）

（あて先）　横須賀市建築主事

○○○○年　○○月　○○日

| 建築確認済証番号 | ○○○○年 ○○月 ○○日 第 ○○確認建築横須賀市○○○○○ 号 |
| --- | --- |
| 建築主氏名 | ○○○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ |
| 建築場所 | 神奈川県横須賀市○○１丁目○○番○○ |

上記、工事中の建築物の設計図書と施工状況の照合結果を以下のとおり報告します。

工事監理資格　　　（　１級　）建築士（　　大臣　　）登録　第　　　○○○○○○○　　　　　号

氏名　　　　　　　　○○　○○○

建築事務所名　　　（　１級　）建築士事務所　（　神奈川県　）知事登録第　○○○○○○　　　　号

○○○○１級建築士設計事務所

電話　　○○○‐○○○‐○○○○　番

レ

建築確認図書と照合した結果、変更は  □　ありません。

- ありますので、別添「軽微な変更説明書」を添付します。

【チェック項目】

チェック結果欄について施工状況を確認し、結果を○で囲んで下さい。（該当しない項目は記入しないで下さい。）

適：建築確認図書のとおり施工されているもの　不：建築確認図書のとおり施工されていないもの

未：未施工のもの

|  | 確 認 事 項 | 内 容 | チェック結果 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 確認表示板 | 確認表示板の設置 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 2 | 敷地と道路の関係 | (1)道路の幅員 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (2)道路に接する敷地の長さ | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (3)2項道路の後退 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (4)法第43条許可・認定条件との照合 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 3 | 敷地形状、建物形状 | (1)敷地の形状（敷地の形、高低差） | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (2)建物形状、配置、寸法 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 4 | 斜線制限 | 確認図書との照合（離れ、配置） | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 5 | 居室の採光、換気 | 外壁の開口部の位置・大きさ | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 6 | 地盤の状況 | 支持地盤の位置、種類、支持力等の確認 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 7 | 建築物全体 | (1)建築物の建て入れ精度 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (2)柱、大梁、小梁の配置 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (3)垂直、水平ブレースの配置 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (4)デッキプレート、ALC版の方向性 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 8 | 建築材料の品質 （法37） | 日本工業規格又は日本農林規格に適合、若しくは指定建築材料が大臣認定を受けたもの | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 9 | 継手及び仕口の構造方法 | (1)突き合せ溶接の状況 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (2)ダイヤフラムとフランジの位置 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (3)スカラップ、エンドタブ、裏あて金具の確認 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (4)継手の位置・方法 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 11 | 柱脚の施工状況 | (1)柱とベースプレートの溶接 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (2)ベースプレート寸法 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (3)アンカーボルトの径、長さ、位置、二重ナット | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (4)ベースプレート下モルタル充填 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 12 | ボルト接合 | (1)ハイテンションボルトの径、本数、添え板厚 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (2)ピンテールの破断（トルシア型） | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (3)マーキングのずれ確認 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (4)高力六角ボルトの締め付け(JIS型) | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | (5)その他（中ボルト等） | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 13 | ブレース | ブレースの接合部、たわみ | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 14 | 床 | 床の仕様、接合方法 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 15 | 貫通部 | はり等貫通箇所の位置、補強 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 16 | 防錆措置 | さび止め塗装 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 17 | コンクリート | コンクリートのかぶり厚さ(SRC造) | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 18 | その他 | （ ） | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 《注意事項》 ・結果が不適合の場合は「工事施工者への指示記録」欄に項目番号、指示日及び指摘内容を記載して下さい。 ・※欄は空欄のままにしてください。 |  |  |  |  |

・設計図書の内容について設計者に確認した事項

・工事施工者への指示記録

| 項目番号 | 指示日 | 指 示 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 9(4) | ○/○ | ２階梁の継手部、溶接手直し指示。○/○是正確認済。 |
| 12(3) | ○/○ | ナットのマーキングのずれ不足、是正指示。○/○是正確認済。 |