中間検査時提出

建築基準法第12条第5項に基づく工事監理状況報告書（枠組壁工法）

（あて先）　横須賀市建築主事

年　　　月　　　日

| 建築確認済証番号 | 年 月 日 第 号 |
| --- | --- |
| 建築主氏名 |  |
| 建築場所 | 神奈川県横須賀市 |

上記、工事中の建築物の設計図書と施工状況の照合結果を以下のとおり報告します。

工事監理資格　　　（　　　）建築士（　　　　　　）登録　第　　　　　　　　　　　　　　号

氏名

建築事務所名　　　（　　　）建築士事務所　（　　　　　）知事登録第　　　　　　　　　　号

電話　　　　　　　　　　　　　　　　番

建築確認図書と照合した結果、変更は  □　ありません。

- ありますので、別添「軽微な変更説明書」を添付します。

【チェック項目】

チェック結果欄について施工状況を確認し、結果を○で囲んで下さい。（該当しない項目は記入しないで下さい。）

適：建築確認図書のとおり施工されているもの　不：建築確認図書のとおり施工されていないもの

未：未施工のもの

|  | 確 認 事 項 | 内 容 | チェック結果 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 確認表示板 | 確認表示板の設置 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 2 | 敷地と道路の関係 | （1）道路の幅員 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | （2）道路に接する敷地の長さ | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | （3）2項道路の後退 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | （4）法第43条許可・認定条件との照合 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 3 | 敷地形状、建物形状 | （1）敷地の形状（敷地の形、高低差） | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | （2）建物形状、配置、寸法 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 4 | 斜線制限 | 確認図書との照合（離れ、配置） | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 5 | 居室の採光、換気 | 外壁の開口部の位置・大きさ | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 6 | 地盤の状況 | 支持地盤の位置、種類、支持力等の確認 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 7 | 建築物全体 | 間取り（柱・横架材・壁・床の位置） | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 8 | 居室の床の高さ、防湿（令22） | 床下の防湿措置(換気孔など) | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 9 | 基礎（令38） | （1）基礎の種類、長さ、位置 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | （2）基礎の構造（底版の寸法、主筋の径、本数、位置、定着、かぶり厚さ等の確認） | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 10 | 建築材料の品質 (法37) (平13国交告1540第2) | 日本工業規格又は日本農林規格に適合、若しくは指定建築材料が大臣認定を受けたもの | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | 平13国交告1540第2の各号に掲げる規格 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 11 | 土台 (平13国交告1540第3) | 基礎との緊結（アンカーボルトの材質、形状、配置） | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 12 | 床版 (平13国交告1540第4) | （1）床根太間隔 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | （2）床版に設ける開口部の補強 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | （3）耐力壁直下の床根太の補強 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | （4）床材の厚さ | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | （5）床版の各部材相互及び床版の枠組材と土台又は頭つなぎとの緊結 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | （6）転び止め | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 13 | 耐力壁等 (平13国交告1540第5) | （1）耐力壁の配置 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | （2）耐力壁線相互の距離、耐力壁線により囲まれた部分の水平投影面積 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | （3）耐力壁のたて枠相互の間隔 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | （4）耐力壁の隅角部及び交差部 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | （5）耐力壁のたて枠と直下の床の枠組との緊結 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | （6）頭つなぎ | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | （7）耐力壁線上に設ける開口部の幅 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | （8）幅900mm以上の開口部上部のまぐさ受け | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | （9）各部分の緊結 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 14 | 横架材 (平13国交告1540第6) | 構造耐力上支障のある欠き込みがないこと | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 15 | 小屋組等 (平13国交告1540第7) | （1）垂木相互の間隔 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | （2）垂木つなぎ | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | （3）垂木又はトラスと頭つなぎ及び上枠との緊結 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | （4）振れ止め | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | （5）各部分の緊結 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 16 | 防腐措置 (平13国交告1540第8) | （1）防腐、防蟻措置 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | （2）緊結金物の錆止め措置 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 17 | その他 | （ ） | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 《注意事項》 ・結果が不適合の場合は「工事施工者への指示記録」欄に項目番号、指示日及び指摘内容を記載して下さい。 ・※欄は空欄のままにしてください。 |  |  |  |  |

・設計図書の内容について設計者に確認した事項

・工事施工者への指示記録

| 項目番号 | 指示日 | 指 示 内 容 |
| --- | --- | --- |