中間検査時提出

建築基準法第12条第5項に基づく工事監理状況報告書（在来軸組工法）

（あて先）　横須賀市建築主事

年　　　月　　　日

| 建築確認済証番号 | 年 月 日 第 号 |
| --- | --- |
| 建築主氏名 |  |
| 建築場所 | 神奈川県横須賀市 |

上記、工事中の建築物の設計図書と施工状況の照合結果を以下のとおり報告します。

工事監理資格　　　（　　　）建築士（　　　　　　）登録　第　　　　　　　　　　　　　　号

氏名

建築事務所名　　　（　　　）建築士事務所　（　　　　　）知事登録第　　　　　　　　　　号

電話　　　　　　　　　　　　　　　　番

建築確認図書と照合した結果、変更は  □　ありません。

- ありますので、別添「軽微な変更説明書」を添付します。

【チェック項目】

チェック結果欄について施工状況を確認し、結果を○で囲んで下さい。（該当しない項目は記入しないで下さい。）

適：建築確認図書のとおり施工されているもの　不：建築確認図書のとおり施工されていないもの

未：未施工のもの

|  | 確 認 事 項 | 内 容 | チェック結果 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 確認表示板 | 確認表示板の設置 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 2 | 敷地と道路の関係 | （1）道路の幅員 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | （2）道路に接する敷地の長さ | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | （3）2項道路の後退 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | （4）法第43条許可・認定条件との照合 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 3 | 敷地形状、建物形状 | （1）敷地の形状（敷地の形、高低差） | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | （2）建物形状、配置、寸法 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 4 | 斜線制限 | 確認図書との照合（離れ、配置） | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 5 | 居室の採光、換気 | 外壁の開口部の位置・大きさ | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 6 | 地盤の状況 | 支持地盤の位置、種類、支持力等の確認 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 7 | 建築物全体 | 間取り（柱・横架材・壁・床の位置） | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 8 | 建築材料の品質 （法37） | 日本工業規格又は日本農林規格に適合、若しくは指定建築材料が大臣認定を受けたもの | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 9 | 居室の床の高さ、防湿（令22） | 床下の防湿措置(換気孔など) | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 10 | 基礎（令38） | （1）基礎の種類、長さ、位置 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | （2）基礎の構造（底版の寸法、主筋の径、本数、位置、定着、かぶり厚さ等の確認） | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 11 | 土台（令42） | 基礎との緊結（アンカーボルトの材質、形状、配置） | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 12 | 柱（令43） | 柱の小径 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | 欠き込み部又は管柱の補強状況 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 13 | 横架材（令44） | 構造耐力上支障のある欠込みがないこと | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 14 | 筋かい（令45） | 欠込み部の補強 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 15 | 構造耐力上必要な軸組など（令46） | （1）耐力壁の配置、種別 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | （2）火打材（水平構面の剛性） | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | （3）小屋組の振れ止め | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 16 | 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口（令47） | （1）筋かいの端部における仕口、接合方法 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | （2）柱脚及び柱頭の仕口、接合方法 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | （3）使用金物の規格、品質 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
|  |  | （4）横架材の継手、仕口 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 17 | 防腐措置（令49） | 防腐、防蟻措置 | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 18 | その他 | （ ） | 適 ・ 不 ・ 未 |  |
| 《注意事項》 ・結果が不適合の場合は「工事施工者への指示記録」欄に項目番号、指示日及び指摘内容を記載して下さい。 ・※欄は空欄のままにしてください。 |  |  |  |  |

・設計図書の内容について設計者に確認した事項

・工事施工者への指示記録

| 項目番号 | 指示日 | 指 示 内 容 |
| --- | --- | --- |