受水槽以下設備調査報告書

年　　 月　　 日

（あて先）横須賀市上下水道事業管理者

住  所

報　告　者　　　　氏　名

電　話

次の建築物について、受水槽以下設備の調査をしましたので、下記のとおり報告します。

| 建築物の所在地 | 横須賀市 町 番（地） 号 |
| --- | --- |
| 建築物の名称 |  |

※案内図を添付してください。

記

| 既設管の材質 | １．給水管の材質が構造材質基準に適合しているか。 （ 適合 ・ 不適合 ） ※不適合の場合、布設替え箇所を給水図面に記入してください。 ２．更生工事（ライニング工法）の施工実績があるか。 （ あり ・ なし ） ３．施工実績がある場合、記録があるか。 （ あり ・ なし ） ありの場合 施工年月： 年 月頃施工 使用塗料： ※更生工事の施工計画書及び施工報告書を添付してください。 ※塗料の浸出性能基準適合証明書を添付してください。ただし、第三者認証品の場合は認証登録証の写しを添付してください。 |
| --- | --- |
| 既設配管の 耐圧性能 | １．耐水圧試験の結果、水漏れ等の不具合は無いか。 （ あり ・ なし ） 試験水圧 Mpa （１分間） ※試験写真を添付してください。 |
| 既設配管を使用 した場合の水質 | １．水質検査の結果、構造材質基準に適合しているか。 （ 適合 ・ 不適合 ） 試験機関 ※更生工事（ライニング工法）の施工実績により次の項目の試験を行ってください。【共通項目】味、臭気、色度、濁度、残留塩素 施工実績なし | 共通項目のほか、必要により鉄、pH等 施工実績あり （使用塗料が明らか） 共通項目のほか、ライニングに使用された塗料から浸出する可能性のある項目 施工実績あり （使用塗料が不明） 共通項目のほか、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令（厚生省令第14号）に規定する浸出等に関する基準の全項目 ※水質試験成績証明書を添付してください。 |

（調査担当主任技術者）

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　免状番号（　　　　　　　　　　）

# Text boxes

（給水装置工事申込者）