給水装置調査報告書（更生工事）

年　　 月　　 日

（あて先）横須賀市上下水道事業管理者

住  所

報　告　者　　　　氏　名

（給水装置工事申込者）

電　話

次の建築物について、給水装置の調査をしましたので、下記のとおり報告します。

| 建築物の所在地 | 横須賀市 町 番（地） 号 |
| --- | --- |
| 建築物の名称 |  |

※案内図及び更生工事の施工計画書（工法、塗料、工程表）を添付してください。

記

| 既設配管の構造材質及び腐食状況 | １．更生工事（ライニング工法）施工予定部分に伸縮部を有する給水用具等があるか。 （ なし ・ あり ） ２．更生工事（ライニング工法）施工予定部分は金属管か。 （ 金属管 ・ 非金属管 ） ３．既設配管の腐食状況は著しく進行していないか。 （ していない ・ している ） 既設管情報 施工年月： 年 月頃施工 管 種： |
| --- | --- |
| ライニングに 使用する塗料 | １．ライニングに使用する塗料は構造材質基準に適合しているか。 （ 適合 ・ 不適合 ） ※塗料の浸出性能基準適合証明書を添付してください。ただし、第三者認証品の場合は認証登録証の写しを添付してください。 |

（調査担当主任技術者）

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　免状番号（　　　　　　　　　　）

（備考）しゅん工検査時に以下の書類を提出して下さい。

| 書 類 名 | 内 容 |
| --- | --- |
| 施工報告書 | 施工計画書に基づいた施工内容の報告書（写真添付） |
| 耐圧性能試験結果 | 試験水圧、 Mpa（１分間）により、実施した耐圧性能試験写真 |
| 水質試験 結果報告書 | 水質試験成績証明書 ※次の項目の試験を行ってください。 試験項目; 味、臭気、色度、濁度のほか、ライニングに使用された塗料から浸出する可能性のある項目. |