別記１１－１

屋内（外）消火栓設備点検表

| 点検項目 |  |  | 点検内容 | 点検方法 | 点検結果 |  | 措置年月日 及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 適否 (〇,×） | 備考 |  |
| 水源 | 水槽等 |  | 漏水等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  | 水量・水状 |  | 水量（位）の適否 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 障害となる浮遊物、 沈殿物等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  | 給水装置 |  | 腐食、損傷の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
| 呼水装置 | 呼水槽 |  | 漏水等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 水量、水状の適否 | 目視 |  |  |  |
|  | バルブ |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 開閉状態及び機能の適否 | 手動確認 |  |  |  |
|  | 自動給水装置 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
|  | 減水警報装置 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
| 加圧送水装置 | 電動機 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、 脱落等の有無 | 目視及びハンマーテスト |  |  |  |
|  |  |  | 軸受部、 回転部等の給油状況 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
|  |  |  | 異音、異常振動、 異常発熱等の有無 | 作動確認 |  |  |  |
|  | 内燃機関 | 本体 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ、 脱落等の有無 | 目視及びハンマーテスト |  |  |  |
|  |  |  | 軸受部、 回転部等の給油状況 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 異音、異常振動、 異常発熱等の有無 | 作動確認 |  |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
|  |  |  | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 腐食、変形等の有無 | 目視 |  |  |  |

| 点検項目 |  |  | 点検内容 | 点検方法 | 点検結果 |  | 措置年月日 及び措置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 適否 (〇,×） | 備考 |  |
| 加圧送水装置 | 内燃機関 | 燃料タンク | 量の適否 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | バルブ開閉状態及び機能の適否 | 手動確認 |  |  |  |
|  |  | 潤滑油 | 著しい汚れ等の有無及び量の適否 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 蓄電池 | 腐食、変形、損傷等の 有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 電解液量の適否 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 端子電圧の適否 | 電圧測定 |  |  |  |
|  |  | 動力伝達 装置 | 腐食、変形、損傷等の 有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
|  |  | 起動装置 | 腐食、変形、損傷等の 有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
|  |  |  | 回転数の適否 | 回転計の指針確認 |  |  |  |
|  |  | 冷却装置 | 冷却水の漏水の有無及び水量、水状の適否 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
|  |  | 給排気装置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 周囲の可燃物等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
|  | ポンプ |  | 腐食、変形、損傷等の 有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 固定ボルト等のゆるみ 及び脱落等の有無 | 目視及びハンマーテスト |  |  |  |
|  |  |  | 軸受部、 回転部等の給油状況 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
|  |  |  | 著しい漏水の有無 | 作動確認 |  |  |  |
|  |  |  | 異音、異常振動、 異常発熱等の有無 | 作動確認 |  |  |  |
|  |  |  | 流量及び圧力の適否 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 達成計等の指示状況 | 作動確認 |  |  |  |
| 起動装置 |  |  | 操作部周囲の障害物の 有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
|  | 制御盤 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |

| 点検項目 |  | 点検内容 | 点検方法 | 点検結果 |  |  | 措置年月日 及び措置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 適否 (〇,×） | 備考 |  |  |
| 電動機の制御装置 | 制御盤 | 操作管理上の支障の 有無 | 目視 |  |  |  |  |
|  | 電源電圧 | 電圧の指示状況 | 目視 |  |  |  |  |
|  |  | 電源灯の点灯状況 | 目視 |  |  |  |  |
|  | スイッチ類 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |  |
|  |  | 端子のゆるみ、 脱落等の有無 | 目視 |  |  |  |  |
|  |  | 開閉状態 | 目視 |  |  |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |  |
|  | ヒューズ類 | 損傷、溶断等の有無 | 目視 |  |  |  |  |
|  |  | 種類、容量の適否 | 目視 |  |  |  |  |
|  |  | 予備品の有無 | 目視 |  |  |  |  |
|  | 継電器 | 端子のゆるみ、 脱落等の有無 | 目視 |  |  |  |  |
|  |  | 接点の焼損等の有無 | 目視 |  |  |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |  |
|  | 結線接続 | ゆるみ、脱落等の有無 | 目視 |  |  |  |  |
|  |  | 被覆の損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |  |
| 配管等 | バルブ類 （選択弁及び一斉開放弁を含む。） | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |  |
|  |  | 開閉状態及び機能の 適否 | 手動確認 |  |  |  |  |
|  | ろ過装置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |  |
|  |  | ろ過網の破損、 異物の堆積等の有無 | 目視（取り外して行う。） |  |  |  |  |
|  | 配管 （可撓部を含む。） | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |  |
|  |  | 塗装状況及び腐食の 有無 | 目視 |  |  |  |  |
|  |  | 漏えいの有無 | 目視（放射試験の際確認） |  |  |  |  |
|  |  | ドレンピットの 損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |  |
| 消火栓 | 消火栓箱等 | 腐食、変形、 損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |  |
|  |  | 周囲障害物の有無 | 目視 |  |  |  |  |
|  |  | 附属工具備え付けの 有無 | 目視 |  |  |  |  |
|  |  | 標識の適否 | 目視 |  |  |  |  |
|  | ホース及び ノズル | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |  |
|  |  | 本数の適否 | 目視 |  |  |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 放射試験の際確認 |  |  |  |  |
|  | 標示灯 | 損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |  |
|  |  | 点灯の状況 | 目視 |  |  |  |  |
| 予備 動力源 | 本体 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |  |
|  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視又はﾊﾝﾏｰﾃｽﾄ |  |  |  |  |

| 点検項目 |  |  | 点検内容 | 点検方法 | 点検結果 |  | 措置年月日 及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 適否 (〇,×） | 備考 |  |
| 予備動力源 | 自家発電設備（内燃機関を含む） | 本体 | 軸受部、回転部等の 給油状況 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 異音、異常振動、 異常発熱等の有無 | 作動確認 |  |  |  |
|  |  |  | 絶縁抵抗値の適否 | 絶縁抵抗計による測定 |  |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
|  |  | 燃料タンク | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 腐食、変形等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 量の適否 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | バルブの開閉状態及び機能の適否 | 手動確認 |  |  |  |
|  |  | 潤滑油 | 著しい汚れ等の 有無及び量の適否 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 蓄電池 | 腐食、変形、損傷等の 有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 電解液量の適否 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 端子電圧の適否 | 電圧測定 |  |  |  |
|  |  | 冷却装置 | 冷却水の漏水の有無 及び水量、水状の適否 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
|  |  | 給排気装置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 周囲に可燃物等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
|  | 蓄電池設備 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 端子ボルトのゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 電解液量の適否 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
|  | 起動装置 |  | 腐食、変形、損傷等の 有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 操作部周囲の障害物の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |