別記１５

簡  易  タ  ン  ク  貯  蔵  所　（屋　外）　点　検　表

| 点 検 項 目 |  | 点 検 内 容 | 点検方法 | 点 検 結 果 |  | 措置年月日 及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 適 否 (〇,×） | 備考 |  |
| 空 地 等 | 空地 | 障害物件の有無（周囲１ｍ以内） | 目視 |  |  |  |
|  | 排水溝、 ためます | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視 |  |  |  |
| 簡易夕ンク | タンク本体 | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 固定の適否、塗装状況及び腐食、 損傷の有無 | 目視 |  |  |  |
|  | 通気管 | 腐食、損傷の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 引火防止網の脱落、目づまりの有無 | 目視 |  |  |  |
|  | 液面計 | 機能の適否 | 目視 |  |  |  |
| 地上式固定給油設備・固定注油設備 | 各接合部 | 漏えい、変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |  |
|  | 固定ボルト | 腐食、ゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  | ノズル、 ホース | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 亀裂、損傷、結合部 のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 導通の確認 | テスター での確認 |  |  |  |
|  |  | 直近の位置の油種別表示、ローリー 専用等表示の損傷、汚損の有無 | 目視 |  |  |  |
|  | ポンプ | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視 |  |  |  |
|  | 流 量 計 | 漏えい、破損の有無 | 目視 |  |  |  |
|  | 表示装置 | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |  |
|  | 損傷の有無 | 目視 | 損傷の 有無 |  |  |  |
|  | 本体の接地 | 接地抵抗計による測定 | 接地抵抗 値の適否 |  |  |  |
| 電気設備 |  | 配線及び機器の損傷の有無 | 作動確認 |  |  |  |
| 標識・掲示板 |  | 取付状況、記載事項の適否 及び損傷、汚損の有無 | 目視 |  |  |  |
| 消火 設備 | 消火器 | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
| そ の 他 |  | 位置、設置数、外観的機能の適否 | 目視 |  |  |  |