別記７

屋外貯蔵所点検表

| 点検項目 |  | 点検内容 | 点検方法 | 点検結果 |  | 措置年月日 及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 適否 (〇,×） | 備考 |  |
| 保安距離 |  | 保安物件新設等の有無 | 目視（該当物件がある場合は実測） |  |  |  |
| 保有空地 |  | 許可外物件の存置の有無 | 目視 |  |  |  |
| さく等 |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |  |
| 地盤面等 | 地盤面 | くぼみ等の有無及び 排水の適否 | 目視 |  |  |  |
|  | 排水溝、 油分離装置 | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 滞油、滞水、土砂等の 堆積の有無 | 目視 |  |  |  |
| 架台 |  | 変形、損傷の有無及び 固定状況の適否 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 落下防止装置の適否 | 目視 |  |  |  |
| 標識、掲示板 |  | 取付状況、記載事項の 適否及び損傷、汚損の有無 | 目視 |  |  |  |
| 消火設備 | 消火器 | 位置、設置数、 外観的機能の適否 | 目視 |  |  |  |
|  | 消火器以外 の消火設備 | 消火設備点検表による。 |  |  |  |  |
| 警報設備 |  | 損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
| 散水設備 |  | 機能の適否 | 散水試験による確認 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |